PROPOSAL TUGAS AKHIR – EEXXXXXX

PERANCANGAN KONTROLLER PID ANFIS UNTUK PENGATURAN CASCADE LEVEL DAN FLOW PADA TANGKI PCT-100

HAKHI GYA YEKTIANTO

NRP 07111940000022

Dosen Pembimbing

Eka Iskandar, ST,.MT.

NIP 198005282008121001

Program Studi Teknik Sistem Pengaturan

Departemen Teknik Elektro

Fakultas Teknik Elekro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

Tahun 2022

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PROPOSAL TUGAS AKHIR DITULIS SINGKAT JELAS DAN MENGGAMBARKAN TEMA POKOK

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar <Nama Gelar> pada

Program Studi S-1 <Nama Program Studi>

Departemen <Nama Departemen>

Fakultas <Nama Fakultas>

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh : <NAMA MAHASISWA>

NRP. <XXXXXXXX>

Disetujui oleh Tim Penguji Proposal Tugas Akhir :

| 1. | Nama dan gelar pembimbing | Pembimbing |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nama dan gelar ko-pembimbing/penguji | Ko-pembimbing |
| 3. | Nama dan gelar penguji | Penguji |
| 4. | Nama dan gelar penguji | Penguji |
| 5. | Nama dan gelar penguji | Penguji |

SURABAYA

Bulan, Tahun

ABSTRAK

PERANCANGAN KONTROLLER PID ANFIS UNTUK PENGENDALIAN CASCADE LEVEL DAN FLOW PADA TANGKI PCT-100

| Nama Mahasiswa / NRP | : | Hakhi Gya Yektianto / 07111940000022 |
| --- | --- | --- |
| Departemen | : | Teknik Elektro FTEIC - ITS |
| Dosen Pembimbing | : |  |

Abstrak

Di Industri proses, seperti industri pembangkit listrik dan kimia, memerlukan pengendalian debit atau flow fluida yang ditransmisikan melalui sistem perpipaan. Umumnya PID merupakan teknik pengendali yang sering dijumpai dalam dunia industri. Namun, adanya disturbance yang tidak terprediksi dan memiliki unsur ketidakpastian menuntut para engineer untuk melakukan teknik kendali tingkat lanjut (8).  Sebagai tambahan, penalaan parameter PID dan penyesuaiannya dengan kondisi plant, yang sering dijumpai, dilakukan oleh para designer atau operator dan parameter kontrol tersebut tidak berubah selama plant beroperasi (8 pct pak hady). Selain disturbance, perubahan kondisi selama plant beroperasi, seperti perubahan parameter plant dan variasi beban juga memengaruhi respons sistem. Dengan menggunakan PID-FA, diharapkan dapat mengatasi permasalahan permasalahan tersebut khususnya pada kontrol level pada plant PCT-100. Adapun performa yang cukup baik untuk Firefly Algorithm (FA) dan PID dinyatakan dalam penelitian (16 firefly). dalam penelitian 11 firefly  pun dinyatakan bahwa PID FA lebih superior daripada PID-Genetic Algorithm. Metode yang digunakan dalam proposal tugas akhir ini adalah PID-FA sebagai kontroler. FA bertindak untuk memperbarui parameter PID (Kp, Ki, dan Kd) secara otomatis berdasarkan estimasi parameter plant. Kontroler yang telah didesain kemudian direalisasikan untuk membentuk konfigurasi sistem dan program blok diagram pada matlab dan simulink untuk mengendalikan flow rate fluide pada plant PCT-100. Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendapatkan respon sistem yang lebih baik, dalam hal waktu settling time dan error steady state berkurang. Selain itu, metode yang ditawarkan berikut ini juga diharapkan agar dapat diterapkan dalam peningkatan performa sistem real palnt pada industri.

Kata kunci: Sistem parkir, Mobil Otonom, reduced-horizon MPC, CarSim/Simulink

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF LINKAGE LENGTH ON SERIES ACTIVE VARIABLE GEOMETRY SUSPENSION (SAVGS) RESPONSE

| Student Name / NRP | : | Asmone Siswo / 02112040000130 |
| --- | --- | --- |
| Department | : | Teknik Mesin FTIRS - ITS |
| Advisor | : | Nama pembimbing dan gelar |

Abstract

a and stability. However, the longer the single link required more considerable control input.

Keywords: LQR, Quarter-car, SAVGS, Simscape Multibody, Suspension.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i

ABSTRAK	ii

ABSTRACT	iii

DAFTAR ISI	iv

DAFTAR GAMBAR	v

DAFTAR TABEL	vi

DAFTAR SIMBOL	vii

BAB 1	PENDAHULUAN	8

1.1	Latar Belakang	8

1.2	Rumusan Masalah	8

1.3	Batasan Masalah	8

1.4	Tujuan	8

1.5	Manfaat	8

BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	9

2.2	Dasar Teori	9

2.2.1	Pengenalan Plant PCT 100	9

2.2.2	Pemodelan Matematis Sistem Pengaturan Level Pada Tangki PCT-100	11

2.2.3	Kontroller PID	13

2.2.4	Fuzzy Logic	13

2.2.5	Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System	15

2.2.6	Indeks Performansi	16

BAB 3	METODOLOGI	18

3.1	Metode yang digunakan	18

3.2	Bahan dan peralatan yang digunakan	18

3.3	Urutan pelaksanaan penelitian	18

DAFTAR PUSTAKA	19

LAMPIRAN	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan PCT-100	10

Gambar 2.2 Skema Proses Pengaturan Level pada Tangki	11

Gambar 2.3 Ilustrasi Sistem Pengaturan Level pada Tangki	12

Gambar 2.4 Ilustrasi Fuzzy Logic	14

Gambar 2.5 Arsitektur ANFIS	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bagian Process rig PCT 100	11

Tabel 2.2 Penjelasan Fault Switch Control Module PCT	11

DAFTAR SIMBOL

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Sistem pengaturan level fluida merupakan salah satu aplikasi sistem kontrol pada proses industri. Fluida dipompa dan ditampung dalam tangki/bejana khusus yang memerlukan pengendalian batas level yang diperbolehkan. Umumnya, level air dianalisis dengan mengestimasi model linear yang merepresentasikan sifat dinamis dari level terhadap titik setimbangnya. Untuk dapat melakukan implementasi sistem kontrol pengaturan level dan laju aliran digunakan modul Process Control Trainee - 100 (PCT-100) sebagai sarana implementasi sistem.

Dalam kontrol proses industri, variabel yang sering dikontrol adalah level cairan, laju aliran, suhu, tekanan, dan massa. Salah satu masalah dasar pada industri adalah pengaturan level dan flow suatu cairan pada tangki. Untuk dapat melakukan implementasi sistem kontrol pengaturan level dan laju aliran digunakan modul Process Control Trainee - 100 (PCT-100) sebagai sarana implementasi sistem. Selama pengaturan level untuk mendapatkan kinerja yang optimal banyak proses industri yang menggunkan PID kontroller.

Dalam kontrol proses

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah memperoleh memodelkan dan merancang kontroller PID Adaptive Neuro Fuzzy yang diterapkan pada plant PCT-100 untuk sistem pengaturan ketinggian dan laju aliran pada tangki.

## Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai pengaturan level pada tangki dengan gangguan pada flow input dan flow output tangki. Plant yang digunakan ialah PCT-100 dengan menggunakan controller PID Adaptive Neuro Fuzzy . Batasan yang lain yaitu mengabaikan efek temperature dan pressure dalam tangki

## Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah

- Mendesain kontroler PID fuzzy

## Manfaat

Manfaat yang ingin didapatkan melalui tugas akhir ini ialah merancang metode kontrol yang mampu melakukan autotuning terhadap parameter PID controller pada system tangka sehingga mendapatkan spesifikasi respon PID yang presisi.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai plant PCT-100 oleh Rachmad dwi Rahardjo (2014) dilakukan dengan metode PID gain Schedulling untuk mengontrol level proses. Identifikasi system dilakukan dengan metode Harriot dan divalidasi menggunakan ISE/Integral Square Error. Hasil yang diperoleh yakni controller PID gain scheduling dapat mengendalikan respon dinamis dalam simulasi dengan rata-rata error waktu tunak 0.06% dan 0.12% pada implementasi. Namun, nilai gain PID masih dipengaruhi variable tertentu yang berubah kontinu atau dengan kata lain gain scheduling hanya cocok untuk variasi yang terprediksi.(Devritama, 2016).

Penelitian level proses kemudian disempurnakan oleh penelitian M. Zakki Ghufron (2016) yang menggunakan self-tuning PID dengan pendekatan adaptif. Controller adaptif dapat memperbaiki kelemahan metode gain scheduling, dimana dapat bekerja pada variasi tak terprediksi. Nilai gamma memengaruhi kecepatan adaptasi controller self-tuning PID. Kriteria square time-square error/STSE unggul karena memberikan error terkecil 3.64% saat simulasi dan 0.093% bila diberikan pembebanan. Namun, implementasinya masih memerlukan waktu learning yang lama dan memerlukan otomatisasi penentuan nilai gamma (Ghufron, 2016).

Penenlitian Level Proses juga disempurnakan oleh Dwi Arkin Pritandi (2016) menggunakan metode PID fuzzy untuk Process rig 38-100. Controller fuzzy PID dapat mengkoreksi kesalahan pada sistem dengan lebih cepat dan sistem menjadi lebih tahan terhadap perubahan parameter plant daripada menggunakan metode PID konvensional. Hal   ini    dibuktikan   dengan   RMSE   pada   sistem   yang menggunakan kontroler  PID-Fuzzy adalah  16,85  dan  sistem yang menggunakan kontroler PID konvensional adalah 16,91. Namun dalam implementasi metode fuzzy sulit untuk menetukan batasan dalam keanggotaan membership dan rule base yang tepat berdasarkan data yang diperoleh.(Pritandi, 2016).

Penenlitian Level Proses juga dilakukan oleh Machrus Ali (2020) menggunakan metode PID ANFIS. Controller PID ANFIS dapat mengkoreksi kesalahan pada sistem dengan lebih baik terhadap respon overshoot dan undershoot daripada menggunakan metode PID konvensional dan Fuzzy-PID. Metode ANFIS dapat mengatasi kesulitan pada metode fuzzy dalam mementukan batas keanggotaan membership dan rule base dalam, dimana penentuan parameter fuzzy akan dilakukan dalam sistem jaringan saraf tiruan yang dapat mempelajari data input dan output dari sistem (Muhlasin et al., 2020).

## Dasar Teori

### Pengenalan Plant PCT 100

PCT 100 merupakan sebuah model sistem yang mengimplementasikan proses kontinyu pada fluida yang merepresentasikan proses yang terjadi di industri. Pada PCT 100, terdapat komponen-komponen, baik berupa hardware maupun software yang berfungsi untuk melakukan pengaturan pada proses yang terjadi di fluida, diantaranya pengaturan level, flow, temperatur, dan tekanan.pada fluida. PCT 100 terdiri dari dua komponen, yaitu Process rig dan control module. Secara umum Process rig merupakan tempat berlangsungnya proses, sedangkan control module berfungsi untuk melakukan pengaturan pada sistem.

Process rig pada PCT 100 berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pengaturan fluida. Terdapat beberapa komponen pada Process rig mulai dari pompa untuk mensirkulasikan air, hingga heater dan fan untuk mengatur temperatur air. Tampilan dari Process rig ditampilkan pada Gambar 2.3.

Gambar 2.1 Tampilan PCT-100

Process rig pada PCT 100 terdiri dari komponen-komponen yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pengaturan level, flow, temperatur, dan tekanan. Pada Gambar 2.3, terdapat Sembilan belas komponen yang mempunyai fungsi masing-masing. Komponen utama yang terdapat pada Process Rig, seperti pompa dan valve sebagai aktuator, dan beberapa jenis sensor. Bagian-bagian dari Process rig yang terdapat pada Gambar 2.3 ditampilkan pada Tabel 2.1

| No | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Process Tank |
| 2 | Sump Tank |
| 3 | Cooler Unit |
| 4 | Thermocouple Sump Tank |
| 5 | Pump |
| 6 | 3/2 Diverter Valve |
| 7 | 2/2 Proportional Drain Valve |
| 8 | Sensor Flow |
| 9 | One way Check valve |
| 10 | 2/2 Proportional drain valve |
| 11 | Needle valve |
| 12 | Pressure relief valve |
| 13 | Heater |
| 14 | Sensor Level |
| 15 | Pressure transducer |
| 16 | Float switch |
| 17 | Overflow/Vent valve |
| 18 | Digital LCD displays |
| 19 | Indicator lights |

Tabel 2.1 Bagian Process rig PCT 100

Control Module pada PCT 100 berisi rangkaian–rangkaian elektronik untuk menghubungkan Process rig dengan kontroler. Control module pada PCT 100 dilengkapi dengan tombol fault, di mana penjelasan untuk setiap fungsi dari setiap tombol fault ditampilkan pada Tabel 2.2 (Bytronics, 2015).

| Fault | Fungsi | Efek |
| --- | --- | --- |
| F1 | A/D Fault | ADC lock up |
| F2 | Pump | Pompa tidak dapat aktif |
| F3 | Temperature | Display Pembacaan Temperature maksimal |
| F4 | Cooler | Cooler menyala terus menerus |
| F5 | Heater | Display heat menamplikan pembacaan yang salah |
| F6 | Flow meter | Tidak ada flow feedback |

Tabel 2.2 Penjelasan Fault Switch Control Module PCT

### Pemodelan Matematis Sistem Pengaturan Level Pada Tangki PCT-100

Perancangan sistem selanjutnya dilakukan dengan melakukan pemodelan matematis dari sistem pengaturan level cairan pada tangki. Secara umum prinsip dari pengaturan level pada tangki adalah dengan menjada debit air yang masuk ke tangki bernilai sama dengan debit air yang keluar dari tangki. Sistem pada pengaturan level air tangki pada dasarnya berupa sistem orde satu. Akan tetapi jika dirangkai secara cascade maka sistem dapat menjadi sistem orde dua. Tangki diibaratkan seperti kapasistor di mana air mengalir dari dalam dan ke dalam tangki. Proses yang terjadi pada pengaturan level air tangki dapat dilihat seperti ilustrasi pada Gambar berikut

Gambar 2.2 Skema Proses Pengaturan Level pada Tangki

Gambar 2.3 Ilustrasi Sistem Pengaturan Level pada Tangki

Prinsip kerja dari pengaturan level adalah menjaga agar aliran air yang masuk dan keluar dari tangki besarnya sama sesuai hukum kekekalan massa, sehingga sesuai dengan Persamaan …

| Qin=Q+Qout | (2.1) |
| --- | --- |

Persamaan 2.1 dapat ditulis ulang menjadi Persamaan 2.2.

| Qin-Qout=Cdhdt | (2.2) |
| --- | --- |

Di mana C merupakan kapasitansi tangki yang merupakan perubahan volume air tiap perubahan ketinggan air. Jika luas penampang atau luas alas dari tangki konstan, maka nilai dari kapasitansi juga konstan. Pada sistem terdapat valve dengan nilai hambatan R yang merupakan perubahan ketinggian tiap perubahan debit. Nilai dari R dapat dihitung menjadi persamaan …

| Qin-Qout=Cdhdt | (2.2) |
| --- | --- |

#### Pemodelan Gain Pompa

Pada sistem terdapat pompa yang perlu dimodelkan untuk mencari penguatan dari pompa dengan menggunakan persamaan berikut.

| Kpump=debit air output pompa cm3/s teganan input pompa (V) | (2.3) |
| --- | --- |

#### Pemodelan Pipa

Pada sistem terdapat pipa yang perlu dimodelkan untuk mencari waktu tunda dari proses akibat panjang pipa dengan menggunakan persamaan berikut

| θ=volume pipa (cm3)debit pipa cm3/s | (2.2) |
| --- | --- |

Jika dihubungkan dengan sistem pengaturan level huungan antara debit air yang dikeluarkan pompa dan debit air yang masuk ke tangki merupakan suatu waktu tunda seperti persamaan …

| QinTQoutP=e-θs | (2.2) |
| --- | --- |

#### Pemodelan Gain Sensor

Pada sistem terdapat sensor yang mempunyai penguatan yang dirumuskan dengan rentang kerja dari pompa terhadap masukan berupa tegangan .seperti pada Persamaan …

| Ksensor=rentang kerja sensor (V)rentang ketinggian air cm | (2.2) |
| --- | --- |

### Kontroller PID

Kontroler PID merupakan salah satu kontroler yang banyak digunakan untuk memperbaiki performa sistem di industri. Struktur kontroler PID yang sederhana menjadi salah satu faktor kontroler tersebut diminati. Parameter kontroler PID adalah penguatan proporsional 𝐾𝑝, waktu integral 𝜏𝑖, dan waktu derivatif 𝜏𝑑. Algoritma kontroler PID dapat dijelaskan pada Persamaan…

| u(t)=Kpet+1τi0∞eτdτ+τdde(t)dt | (2.2) |
| --- | --- |

𝑢(𝑡) merupakan sinyal kontrol dan 𝑒(𝑡) adalah sinyal kesalahan. Sinyal kontrol dari kontroler tersebut merupakan penjumlahan dari 3 aksi yaitu, aksi proporsional (𝑃), integral (𝐼) dan derivatif (𝐷). Kontroler PID memiliki fungsi untuk memperbaiki kesalahan melalui aksi proporsional, menghilangkan kesalahan pada keadaan tunak melalui aksi integral dan mengantisipasi kesalahan akan datang melalui aksi derivatif.

### Fuzzy Logic

Fuzzy Logic ditemukan oleh profesor L. A Zadeh dari University of California di Berkeley pada 1965. Ciptaannya tidak terlalu dikenali sampai Dr. E.H. Mamdani yang dimana 20 adalah profesor dari London Univerisity, mengaplikasikan kontrol pada mesin uap otomatis. Dan pada 1976, Blue Circle Cement dan SIRA di Denmark mengembangkan pada pengaplikasiannya di dunia industri. Setelah tahun 1980 di beritahukan bahwa pengaplikasian Logika Fuzzy sendiri sudah banyak tersebar pada industri manufaktur, kontrol otomatis, produksi, bank, dan sebagainya.

Fuzzy logic mempunyai nilai dimana diantara 0 dan 1, dikenal dengan nilai membership. Fuzzy Logic dapat mengatasi ketidakpastian dari sebuah sistem melewati aturan IF-THEN, dengan ini mengeliminasi kebutuhan akan model matematika dari sebuah sistem. Ini sangat membantu untuk model matematika yang kompleks dan yang bahkan tidak dapat di representasikan. Namun, kekompleksan dari fuzzy logic akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah input dan ouput(Adil et al., 2015).

Gambar 2.4 Ilustrasi Fuzzy Logic

Logika Fuzzy terdiri dari empat komponen: fuzzification, Fuzzy rule base, Fuzzy inference mechanisme, dan defuzzfier

- Fuzzyfication

Fuzzyfication proses pengubahan nilai numerik (tegas) ke dalam fungsi keanggotaan Fuzzy. Di dalam fuzzyfication, terdapat komponen-komponen dari logika Fuzzy, yaitu :

- Variabel Fuzzy

Variabel Fuzzy merupakan variabel yang digunakan dalam logika Fuzzy. Sebagai contoh variabel Fuzzy adalah error “e” dan delta error “de”.

- Himpunan Fuzzy

Himpunan Fuzzy merupakan grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel Fuzzy. Sebagai contoh, variabel error dibagi menjadi tiga, dengan himpunan Fuzzy: rendah, sedang, tinggi

- Semesta pembicaraan

Semesta pembicaraan merupakan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel Fuzzy. Sebagai contoh, semesta pembicaraan variabel error adalah [-1,1]

- Domain

Domain merupakan keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan Fuzzy. Sebagai contoh, error rendah = [-1;-0,5]; error sedang = [0,5;0,5]; error tinggi = [0,5;1]

- Membership function

Fungsi keanggotaan Fuzzy merupakan hubungan antara nilai derajat keanggotaan dengan variabel Fuzzy (numerik). Fungsi keanggotaan Fuzzy juga dapat menentukan nilai derajat keanggotaan dengan himpunan Fuzzy berdasarkan variabel Fuzzy (numerik)

- Rule base

Rule base merupakan suatu bentuk aturan relasi/implikasi sebab akibat (if-then). Di dalam rule base logika Fuzzy terdapat operasi himpunan Fuzzy, yaitu operasi yang mengombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan Fuzzy. Terdapat tiga operasi dasar pada himpunan Fuzzy yaitu OR (union) dan  AND (intersection),. Hasil dari dua atau lebih himpunan Fuzzy akan mempunyai nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan yang disebut firing strength atau α predikat.

- Inference System

Inference system merupakan proses implikasi dalam menalar nilai masukan untuk menentukan nilai keluaran sebagai bentuk pengambil keputusan. Inference system terdiri dari proses implikasi dan agregasi. Implikasi yaitu proses menentukan derajat keanggotaan keluaran dari masing-masing kaidah dengan menggunakan operator himpunan Fuzzy. Proses selanjutnya adalah agregasi yaitu proses mengkombinasikan semua derajat keanggotaan keluaran masing-masing kaidah menjadi derajat keanggotaan tunggal

- Defuzzyfication

Defuzzification merupakan proses mengubah derajat keanggotan hasil agregasi menjadi nilai analog keluaran. Input dari proses defuzzification adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut, sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai keluarannya. Ada beberapa metode defuzzifikasi yang umum digunakan yaitu metode COA dan MOM(Raafiu, 2018).

### Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)  adalah  penggabungan  mekanisme  fuzzy   inference  system  yang  dimasukkan  dalam  arsitektur jaringan syaraf. Sistem inference fuzzy yang digunakan adalah sistem inference fuzzy model Tagaki-Sugeno yang setidaknya memiliki lima lapisan yang memiliki jenis node sendiri. Ada dua jenis node yang disebut node adaptif (simbol persegi) dan node tetap (simbol lingkaran) seperti yang ditunjukkan Gambar 2.5 (Muhlasin et al., 2020)

Gambar 2.5 Arsitektur ANFIS

Layer pertama merupakan layer adaptif yang melambangkan metode fuzzyfication membership funcion dari himpunan fuzzy. Dimana nilai x dan y merupakan input yang dimasukkan kedalam logika fuzzy. Layer kedua merupakan layer yang memiliki jumlah node tetap. Dimana pada output layer kedua merupakan proses dari inferece system. Hasil perkalian dari membership function yang dihasilkan pada layer pertama.dengan rule base yang ditetapkan sehingga

| O2,i=w1=μAix μBiy, i=1,2 | (2.2) |
| --- | --- |

Layer ketiga merupakan layer yang memiliki jumlah node tetap, dimana layer ketiga adalah proses normalisasi dari jumlah inference sehingga

| O2,i=w1=μAix μBiy, i=1,2 | (2.2) |
| --- | --- |

Layer keempat merupakan layer adaptive. dimana layer keempat adalah proses defuzzyification

| O4,i=w1fi=wi(pix+qiy+ri) | (2.2) |
| --- | --- |

Layer kelima merupakan layer tetap yang menjumlahakan semua sinyal yang diperoleh sehingga diperoleh sebagai berikut (Jang et al., 2000).

| O5,i=i w1f1=Σiwif1Σiwi | (2.2) |
| --- | --- |

### Indeks Performansi

Kontrol optimal tidak dapat didefinisikan dengan tepat. Solusi yang menurut sebuah masalah adalah kondisi optimal, mungkin bukan nilai yang optimal bagi permasalahan lain. Indeks performansi banyak digunakan oleh kalangan praktisi dan juga akademisi untuk membantu dalam menentukan kualitas sebuah sistem. Indeks performansi sendiri sebenarnya adalah fungsi hubungan dimana beberapa karakteristik sistem seperti kondisi optimal dari sistem didefinisikan. Indeks performansi secara umum dapat dirumuskan pada Persamaan  dimana 𝐽 adalah indeks performansi dan 𝑒 adalah kesalahan

| J=0∞f(e)dt | (2.2) |
| --- | --- |

Nilai indeks performansi ini mengindikasikan seberapa bagus performansi dari suatu sistem. Pada penjelasan selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa indeks performansi untuk kriteria kesalahan yang biasa digunakan dalam perancangan kontroler

#### Integral Square Error (ISE)

Indeks performansi ini berhubungan dengan Mean Square Error (MSE). ISE selain dapat digunakan untuk mendesain sebuah kontroler, juga dapat digunakan sebagai kriteria analisa mengenai seberapa baik sebuah sistem dengan kontroler dalam mengatasi pembebanan

| J=0∞e2(t)dt | (2.2) |
| --- | --- |

#### Integral of Absolute Value Error (IAE)

IAE memiliki struktur kriteria yang paling mudah diaplikasikan dibandingkan dengan kriteria kesalahan lainnya, karena secara matematis indeks performansi tersebut mudah dioperasikan. Kriteria ini dapat menghilangkan kesalahan yang besar dan kesalahan yang kecil jika dibandingkan dengan ISE. Sistem optimal berdasarkan kriteria ini mempunyai nilai redaman dan fasa transien yang sangat baik.

| J=0∞e(t)dt | (2.2) |
| --- | --- |

#### Integral of Time Multiplied by Absolute Value of Error (ITAE)

Indeks performansi dari ITAE ditunjukkan pada Persamaan 2.30. Bobot pengali waktu pada ITAE membuatnya lebih cepat untuk meminimalkan kesalahan dibandingkan

| J=0∞te(t)dt | (2.2) |
| --- | --- |

# METODOLOGI

## Metode yang digunakan

Pada proposal tugas akhir ini, penulis berencana menggunakan PID Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System untuk mengendalikan level dan laju aliran air pada plant tangki PCT-100 dan meningkatkan performansi sistemnya berdasarkan nilai error yang minimal. Metode yang digunakan.

Gambar 3.1 Ilustrasi Rancangan Metode yang Digunakan

Pengerjaan tugas akhir ini diawali dengan studi literatur yang bersumber dari buku, panduan manual alat, dan jurnal penelitian sebelumnya. Terdapat 2 metode eksperimen yang digunakan, yakni simulasi dan implementasi. Metode simulasi dilakukan melalui permodelan system, perancangan controller, dan pengambilan data simulasi. Apabila error simulasi sudah memenuhi batas yang dibuat, diperlukan implementasi pada plant sebagai penerapan dari model simulasi. Tahapan pada implementasi meliputi perancangan alat dan wiring, implementasi program pada PCT, pengambilan data, dan analisis data pengujian. Terakhir, buku TA disusun berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh.

- Studi literatur

- Pengambilan data plant

- Penyusunan model plant

- Simulasi pada Matlab

- Impelementasi pada plant

- Analisis data Pengujian

- Penyusunan Tugas akhir

## Bahan dan peralatan yang digunakan

Perngerjaan tugas akhir ini memerlukan bahan dan peralatan sebagai berikut.

- Modul plant PCT100

Sebagai Plant yang akan diamati dalam pengerjaan tugas akhir

- Data Actuisition ADAM5000

Pada Tugas Akhir ini ADAM 5000L digunakan sebagai Input Ouput Module untuk menghubungkan komputer untuk kontrol dan plant. Fungsi dari ADAM sendiri untuk memberi sinyal perintah berupa

- MATLAB 2021b

Matlab digunakan ubtuk simulasi program dan desain kontroler PID ANFIS

## Urutan pelaksanaan penelitian

Penjadwalan pengerjaan tugas akhir disusun berdasarkan perkiraan bobot pengerjaan dan disajikan pada tabel di bawah.

| No. | Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studi literatur |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengambilan data plant |  |  |  |  |  |
| 3 | Penyusunan model plant |  |  |  |  |  |
| 4 | Simulasi pada MATLAB |  |  |  |  |  |
| 5 | Implementasi program pada PCT100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Analisis data pengujian |  |  |  |  |  |
| 7 | Penyusunan Tugas Akhir |  |  |  |  |  |
| 8 | Penyusunan buku TA |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Adil, O., Ali, M., Ali, A. Y., & Sumait, B. S. (2015). Comparison between the Effects of Different Types of Membership Functions on Fuzzy Logic Controller Performance. International Journal of Emerging Engineering Research and Technology, 3(3), 76.

Bytronics. (2015). Process Control Technology PCT-100 Datasheet. http://www.bytronic.net/wp-content/uploads/2015/04/PCT100-PL0214.pdf

Devritama, A. (2016). ADAPTIVE CONTROL METHOD ANALYSIS FOR AUTO TUNING PID CONTROLLER PARAMETER IN SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) SYSTEM. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Ghufron, M. (2016). DESAIN DAN IMPLEMENTASI KONTROLER SELF-TUNING PID DENGAN PENDEKATAN INTERAKSI ADAPTIF PADA SISTEM PENGATURAN LEVEL. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Jang, R. J. S., Sun, C. T., & Eiji, M. (2000). “Neuro-Fuzzy and Soft Computing.” Pretince Hall.

Muhlasin, Budiman, Ali, M., Parwanti, A., Firdaus, A. A., & Iswinarti. (2020). Optimization of Water Level Control Systems Using ANFIS and Fuzzy-PID Model. Proceeding - 2020 3rd International Conference on Vocational Education and Electrical Engineering: Strengthening the Framework of Society 5.0 through Innovations in Education, Electrical, Engineering and Informatics Engineering, ICVEE 2020. https://doi.org/10.1109/ICVEE50212.2020.9243229

Pritandi, D. A. P. A. (2016). Perancangan Kontroler PID-Fuzzy untuk Sistem Pengaturan Cascade Level dan Flow pada Basic Process Rig 38-100. Jurnal Teknik ITS, 5(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.16179

Raafiu, B. (2018). Implementasi Fuzzy-PID untuk Kendali Four-Wheeled Mobile Robotic : Studi Kasus Pada Jalan Tanjakan. Institut teknologi Sepuluh Nopember.

LAMPIRAN